{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2017.9.20-10.20"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"biff_walk_short","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017.9.20-10.20","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"read":"biff_walk_short","flags":["formulas_cached_only"]}
["2017.9.20-10.20办公电费   （单价：0.81元/度）"]
["部门","各区域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["校     区            ","主楼 泵房1#",91908,94357,2449,1983.69]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",1694,1743,49,{"v":39.690000000000005,"d":"39.69"}]
[null,"校内主干道路灯",70603,72488,1885,{"v":1526.8500000000001,"d":"1526.85"}]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",612,616,4,3.24]
[null,"北 路 灯",6927,6988,61,{"v":49.410000000000004,"d":"49.41"}]
[null,"大礼堂前路灯",2988,3013,25,20.25]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1636,1636,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2475,2564,89,72.09]
[null,"西楼 二层公共照明",2596,2656,60,{"v":48.6,"d":"48.60"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1532,1546,14,11.34]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1270,1296,26,{"v":21.060000000000002,"d":"21.06"}]
[null,"东楼一层 公共照明",34261,35145,884,{"v":716.0400000000001,"d":"716.04"}]
[null,"东楼二层 公共照明",4870,4936,66,53.46]
[null,"东楼三层 公共照明",10706,11218,512,414.72]
[null,"灯光篮球场",16935,17117,182,{"v":147.42000000000002,"d":"147.42"}]
[null,"灯光排球场",8466,8683,217,175.77]
[null,"小计",null,null,6523,{"v":1.767588348600106e-284,"d":"0.00"}]